Joniškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

ATSISKAITYMO UŽ VERTIKALIŲJŲ ARBA PRIEMONIŲ STEBĖSENOS VERTINIMO RODIKLIŲ PASIEKIMAI

2025 metai

(atsiskaitomas laikotarpis)

Už vertikaliųjų arba priemonių stebėsenos vertinimo rodiklių reikšmių pateikimą atsakingi savivaldybės asmenys: Vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) Renatas Čelutka,  Infrastruktūros skyriaus ūkio poskyrio vedėja Justina Petkuvienė

| Rodiklio eilės numeris (iš priedo Nr. 2) | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Informacijos šaltinis | Rodiklio kaitos tendencija | Esama būklė |  | Faktinė reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2025+1 | 2025+2 | 2025+3 | 2025+4 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Įrengtos saulės elektrinės ant savivaldybės įstaigų, įmonių stogų (galia kW) | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | Informaciją pateikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 136 kW | 20 000 kWh | VšĮ Joniškio ligoninė, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 0,99 MWh 02 mėn. 3,31 MWh 03 mėn. 8,70 MWh 04 mėn. 15,08 MWh 05 mėn. 17,75 MWh Viso: 64,20 MWh | Įrengti 362 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 669,7 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 kW | 40 000 kWh | Joniškio r. Skaistgirio gimnazija Šermukšnių g. 2, Skaistgirio mstl., Joniškio r. sav.. | 01 mėn. 297,7 kWh 02 mėn. 802 kWh 03 mėn. 1684 kWh 04 mėn. 2554 kWh 05 mėn. 2838 kWh 06 mėn. 2195 kWh 07 mėn. 2400 kWh Viso: 12 770,7 kWh | Įrengti 46 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 139,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 kW | 20 000 kWh | Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Parko g. 9, Žagarės m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 96 kWh 02 mėn. 285 kWh 03 mėn. 757 kWh 04 mėn. 1116 kW 05 mėn. 571 kW 06 mėn. 836 kWh 07 mėn. 1010 kWh Viso: 4671 kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 73 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9,8 kW | 20 000 kWh | Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ Melioratorių a. 14, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 147 kWh 02 mėn. 392 kWh 03 mėn. 882 kWh 04 mėn. 1296 kWh 05 mėn. 795 kWh 06 mėn. 930 kWh 07 mėn. 1200 kWh Viso: 5642 kWh | Įrengti 23 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 70 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9,9 kW | 15 000 kWh | Joniškio „Aušros“ gimnazija. S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 43 kWh; 02 mėn. 49 kWh; 03 mėn. 554 kWh; 04 mėn. 474 kWh; 05 mėn. 304 kWh 06 mėn. 286 kWh 07 mėn. 196 kWh Viso per 6mėn: 1906kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 47 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19,6 kW | 30 000 kWh | Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. Statybininkų g. 5, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn.7 kWh 02 mėn. 257 kWh 03 mėn. 982 kWh 04 mėn. 1579 kWh 05 mėn. 627 kWh 06 mėn. 930 kWh 07 mėn. 1556 kWh Viso: 5938 kWh | Įrengti 46 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 135 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10,35 kW | 20 000 kWh | VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 144 kWh 02 mėn. 350 kWh 03 mėn. 814 kWh 04 mėn. 1222 kWh 05 mėn. 621 kWh 06 mėn. 790 kWh 07 mėn. 1156 kWh Viso: 5079 kWh | Įrengti 23 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 75,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 30 kW | 30 000 kWh | UAB,,Joniškio vandenys‘‘, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 398 kWh 02 mėn. 1343 kWh 03 mėn. 3131 kWh 04 mėn. 4560 kWh 05 mėn. 2276 kWh 06 mėn. 3600 kWh 07 mėn. 4300 kWh Viso: 19 608 kWh | Įrengti 76 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 152m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 153,52 kW | 30 000 kWh | Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 140 kWh 02 mėn. 480 kWh 03 mėn. 1200 kWh 04 mėn. 1800 kWh 05 mėn. 1700 kWh 06 mėn. 367,83 kWh 07 mėn. 3934,52 kWh Viso: 9622,35 kWh | Įrengti 404 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 750 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 35 kW | 30 000 kWh | Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Pašvitinio g. 19, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 257,8 kWh 02 mėn. 863,5 kWh 03 mėn. 2430 kWh 04 mėn. 3990 kWh 05 mėn. 5380 kWh 06 mėn. 4830 kWh 07 mėn. 3680 kWh Viso: 21431,3 kWh | Įrengti 106 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 314m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9,9 kW | 15 000 kWh | Joniškio kultūros centras, Žemaičių g. 14, Joniškio m.. Joniškio r. sav. | 01 mėn. 19 kWh 02 mėn. 222 kWh 03 mėn. 662 kWh 04 mėn. 1109 kWh 05 mėn. 582 kWh 06 mėn. 764 kWh 07 mėn. 568 kWh Viso: 3926 kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 115 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30 kW | 20 000 kWh | Joniškio r. Žagarės gimnazija Kęstučio 1, Žagarės m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 46,1 kWh 02 mėn. 276,9 kWh 03 mėn. 816,3 kWh 04 mėn. 1265,5 kWh 05 mėn. 1390,9 kWh 06 mėn. 1305,9 kWh 07 mėn. 202 kWh Viso: 5303,6 kWh | Įrengti 76 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 152m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9,9 kW | 10 000 kWh | Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas” Latvių g. 2, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 0 kWh 02 mėn. 21 kWh 03 mėn. 313 kWh 04 mėn. 508 kWh 05 mėn. 690 kWh 06 mėn.528kWh 07 mėn. 204 kW Viso: 2264 kwh | Įrengti 24 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 65m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9,8 kW | 10 000 kWh | Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Parko g. 9, Žagarės m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 91 kWh 02 mėn. 381 kWh 03 mėn. 168 kWh 04 mėn. 466 kWh 05 mėn. 510 kWh 06 mėn. 1050 kWh 07 mėn. 160 kWh Viso: 2826 kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 44 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 29,97 kW | 30 000 kWh | Joniškio rajono savivaldybė, Livonijos g. 4-1, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 690 kWh 02 mėn. 1150 kWh 03 mėn. 1200 kWh 04 mėn. 1350 kWh 05 mėn. 1180 kWh 06 mėn. 122,62 kWh 07 mėn. 25,38 kWh Viso: 5718 kWh | Įrengti 74 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 160 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9,9 kW | 15 000 kWh | Joniškio seniūnija, Medžiotojų g. 4-2, Joniškio m., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 951 kWh 02 mėn. 801,5 kWh 03 mėn. 812,7 kWh 04 mėn. 726 kWh 05 mėn. 1180,1 kWh 06 mėn. 655,8 kWh 07 mėn. 415,8 kWh Viso: 5542,9 kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 115 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9,8 kW | 20 000 kWh | Kepalių seniūnija Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 965,5 kWh 02 mėn. 1152,5 kWh 03 mėn. 1373,6 kWh 04 mėn. 1077,5 kWh 05 mėn. 1985,1 kWh 06 mėn. 1724,8 kWh 07 mėn. 1769,9 kWh Viso: 10048,9 kWh | Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 115 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10 kW | 15 000 kWh | Skaistgirio seniūnija Aušros g. 13, Skaistgirio mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 1347,5 kWh 02 mėn. 1149,6 kWh 03 mėn.1193,7kWh 04 mėn. 1132,7 kWh 05 mėn. 1204,8 kWh 06 mėn. 932 kWh 07 mėn. 770 kWh Viso: 7730,3 kWh | Įrengti 26 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 134 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 9,84 kW | 20 000 kWh | Kriukų seniūnija S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukų mstl., Kriukų sen., Joniškio r. sav. | 01 mėn. 822,6 kWh 02 mėn. 819,4 kWh 03 mėn. 1643,3 kWh 04 mėn. 1319,9 kWh 05 mėn. 1254,3 kWh 06 mėn. 580,3 kWh 07 mėn. 571,5 kWh Viso: 7011,3 kWh | Įrengti 24 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 120 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (7,2 tūkst. m2) | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | Informaciją pateikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Modernizuojami 10 daugiabučių | Sutaupomas šiluminės energijos kiekis (106,3 tne) | Informaciją pateikė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sutaupomas elektros energijos kiekis kWh/ Metus (2856 kWh) | UAB Joniškio butų ūkis, Vilniaus g. 43, Joniškio m., Joniškio r. sav. | Elektros energijos Suvartojimo rodikliai mažai kintantys. Faktinis pagaminimas viršija suvartojimą nuo 35,31 % iki 6,88 %. | Objektas: Žemaičių g. 59 Dabartinis elektros energijos suvartojimas per metus : 4678 kWh Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +322 kWh (5MWh) Įrengiama elektrinės galia: 5kW Elektros energijos sutaupymo dalis : 106,88% Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11 Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2 Objektas: Pakluonių g. 59 Dabartinis elektros energijos suvartojimas per metus : 3771 kWh Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +1229 kWh (5 MWh) Įrengiama elektrinės galia: 5kW Elektros energijos sutaupymo dalis : 132,59% Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11 Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2 Objektas: Žemaičių 53A Dabartinis elektros energijos suvartojimas per metus : 3695 kWh Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +1305 kWh (5MWh) Įrengiama elektrinės galia: 5kW Elektros energijos sutaupymo dalis : 135,31% Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11 Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2 |  |  |  |  |  |  |  |

Vyriausiasis specialistas

(savivaldybės vyriausias inžinierius)

Renatas Čelutka                                                                       ..............                                                                                                      .......................

(pareigos, vardas, pavardė)	                                            (data)	                                                                                                             (parašas)